План

ООО «ЖЭУ-7»

Мероприятий  по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.

г. Северск                                                                                                                                       «____»_______________2025г

Комиссия в составе:

Иванов А.В. - заместителя директора по общим вопросам;

Скирюха Г.Ф. – главного инженера;

Барило В.Л. -  инженера по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно- канализационного хозяйства

Составила план подготовки к отопительному периоду на  МКД кв.№19 и №22.

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие документа подтверждающего проверку знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Удостоверения от Ростехнадзора Скирюха Г.Ф. Барило В.Л. | шт | 2 | До 23.05.2025 |
| 2. | Наличие производственных инструкций по обслуживанию ИТП | Должностная инструкция инженера СиО ВКХ. Должностная инструкция слесаря-сантехника. Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок. Программа стажировки слесарей –сантехников по включению (отключению) системы автоматики в ИТП жилого дома. Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника. Инструкция по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Инструкция для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Инструкция по гидропневматической промывке системы отопления. Инструкция по эксплуатации автоматизированного индивидуального теплового пункта. | шт | 9 |  |
| 3. | Наличие паспортов ИТП | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 49 |  |
| 4. | Провести противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом | Журнал противоаварийных тренировок | шт | 1 | Январь-май |
| 5. | Провести промывку систем отопления | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 49 | С 15.05.2025 По 15.06.2025 |
| 6. | Ревизия обратных клапанов на линии подмеса к системе ГВС | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 49 | Май-июль |
| 7. | Профилактический ремонт грязевиков и фильтров, Арматуры, насосов, регуляторов. | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 49 | Май-июль |
| 8. | Восстановление тепловой изоляции и окраски на трубопроводах. | Калинина 48 Калинина 52а Коммунистический 115 Ленина 66 Курчатова 13 | м/п м/п м/п м/п м/п | 3,0 1,5 0,5 2,0 1,0 | Май-июнь |
| 9. | Ремонт и замена запорной арматуры( при необходимости) | Обход, проверка и ремонт по необходимости |  |  | Май-июль |
| 10. | Оснащение ИТП зданий термометрами и манометрами, прошедшими гос.поверку. | Обход, проверка и оснащение по необходимости |  |  | Май-июнь |
| 11. | Обеспечение отсутствия соединений оборудования теплопотребляющих установок с водопроводом и канализацией перед запуском систем на циркуляцию. | На всех домах пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 48 |  |
| 12. | Внешний осмотр составных частей системы автоматического регулирования, устройств, приемно-контрольных приборов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. Осмотр прочности креплений, наличия пломб на приборах. | Системы автоматического регулирования отпуска тепла Пр.Коммунистический 66,68,74,80,82,84,84а,84б,105,107,109,78,90, ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84, ул. Царевского 2,10,20 ул.Калинина 48,52,46 Общедомовые приборы учета тепловой энергии Коммунистический 64а, 74,78,80,84,84а,90,90а,99,84б,105,109, Царевсого 10,12,18,20, Курчатова 9 Ленина 80 Калинина 46,48,52,52а Общедомовые приборы учета горячей воды: Коммунистический 64а,74,78,80,84,84а,90а,99,84б,105,109, Коммунистический 109 Царевсого 10,12,18,20 Курчатова 9 Ленина 80 Калинина 48,46,52,52а Общедомовые приборы учета холодной воды и Общедомовые приборы учета электрической энергии пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт шт шт шт шт | 26 22 22 48 48 | Май-июнь |
| 13. | Привести в эксплуатационное состояние подвалы, в которых размещается техническое оборудование и теплопроводы (очистка помещения, освещение, запоры и т.д.). Обеспечить свободную монтажно-эксплуатационную зону (не загромождать проход) теплопроводов и оборудования. | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 48 | Май-июнь |
| 14. | Восстановление нумерации арматуры согласно оперативной схеме. | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. |  |  | Май-июнь |
| 15. | Наладка и регулировка систему отопления после начала отопительного периода. | пр.Коммунистический: 64,64а,66,68,74,78,80,82,84,84а,84б,88,90,90а,91,93,95,99,105,107,109,112,115; ул.Ленина 66,68,72,74,78,80,84; ул.Курчатова 5,9,11,13,15; ул.Калинина 46,48,50,52,52а; ул. Царевского 2,4,6,8,10,12,18,20. | шт | 49 | Сентябрь |
| 16. | Ремонт чердачных слуховых окон | Царевского 20, Калинина 48, Ленина 78, Коммунистический 84б | шт | 4 | Июнь |
| 18. | Замена повысительного насоса | пр. Коммунстический 112 | шт | 1 | Июль-август |
| 19. | Замена фановых труб | ул. Царевского 12 | шт | 1 | Июнь-август |
| 20. | Замена циркуляционного насоса | ул.Ленина 72 ул. Ленина 84 ул. Царевского 10 | шт шт шт | 1 1 1 | Июль-август Июль-август Июль-август |
| 21. | Поверка ОДПУ | ул. Калинина 48, пр. Коммунстический 88, 99 | шт | 3 | Май-август |
| 22. | Ремонт балконных плит | пр. Коммунистический 80-77, ул.Ленина 84-54, ул.Царевского 20-57 | шт шт шт | 1 1 1 | Июнь Июль Август |
| 23. | Ремонт вентиляционных шахт | ул.Царевского 10, 12, пр.Коммунстический 64а- 3под., 4-под. | шт | 5 | Июнь-июль |
| 24. | Ремонт козырьков | пр.Коммунистический 84а-1 и 2 под., пр.Коммунистический 82-1и 2 под., пр.Коммунистический 90-1,2,3, под, пр.Коммунистический 112 | шт шт шт шт | 2 2 3 1 | Июнь-август |
| 25. | Ремонт конькового трапа и замена трапа выхода на кровлю | пр.Коммунситический 64, пр.Коммунсистический 68, пр.Коммунистический 91, пр.Коммунистический 115, ул.Ленина 66, ул.Царевского 12 ул.Царевского 20 | м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п | 12 7 23 17 9 18 23 | Июль Май-август Май-август Май-август Май-август Май-август Май-август |
| 26. | Ремонт крыльца | пр.Коммунистический 109-1 и 3 под | шт | 2 | Июль |
| 27. | Ремонт лестниц для поднятия на конек | ул.Царевского 4 ул.Царевского 12 | шт шт | 5 10 | Июль |
| 28. | Ремонт лестниц на крыше | пр.Коммунистический 115 | шт | 7 | Июль |
| 29. | Ремонт отмостки | пр.Коммунистический 80 – между 2и 3, и 3 и 4 под. | м/п | 15 | Июль-август |
| 30. | Ремонт подъездных входов и козырьков | ул.Калинина 48 (1-6 под.), ул.Калинина 52а (1-6 под), пр.Коммунистический 68 (1-4 под.) | шт шт шт | 6 6 4 | Июль-август Июль-август Июль-август |
| 31. | Ремонт тамбуров | пр. Коммунистический 84 (1-4 под.) пр. Коммунистический 109 (1-4 под) | шт шт | 4 4 | Июль-август Июль-август |
| 32. | Установка лестниц на крышу | пр. Коммунистический 93 | шт | 5 | Июль |
| 33. | Установка пластиковых окон | ул. Царевского 18 1-4 под. | шт | 16 | Сентябрь |
| 34. | Установка тамбурных дверей | ул. Ленина 74 - 3и 4 под. | шт | 2 | Август |