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ПЕРЕЧЕНЬ
основных объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2025
	
		
	Объекты жилищно-коммунального хозяйства
	Единица измерения
	ЗАТО Северск

	
	
	всего по муниципальному образованию
	в т.ч. объекты муниципальной собственности

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1. Котельные, всего:
	шт.
	3
	3

	установленная мощность, всего:
	Гкал/час
	31,2
	31,20

	в т.ч. на угле
	шт.
	1
	1

	установленная мощность:
	Гкал/час
	3,770
	3,770

	в т.ч. на жидком топливе
	шт.
	1
	1

	установленная мощность:
	Гкал/час
	2,148
	2,148

	в т.ч. на газе
	шт.
	1
	1

	установленная мощность:
	Гкал/час
	25,280
	25,280

	в т.ч. на электроэнергии
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	в т.ч. на дровах
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	2. Котлы, всего:
	шт.
	25
	6

	в т.ч. на угле
	шт.
	12
	3

	установленная мощность:
	Гкал/час
	1227,170
	3,770

	в т.ч. на жидком топливе
	шт.
	2
	2

	установленная мощность:
	Гкал/час
	2,15
	2,15

	в т.ч. на газе
	шт.
	11
	3

	установленная мощность:
	Гкал/час
	1101,990
	25,280

	в т.ч. на электроэнергии
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	в т.ч. на дровах
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	3. Центральные тепловые пункты
	шт.
	18
	18

	4. Тепловые сети в 2-трубном исполнении
	км
	244,453
	234,223

	5. Трансформаторные подстанции
	шт.
	329
	250

	6. Электросети, всего:
	км 
	747,48
	643,02

	в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв
	км 
	86,85
	61,84

	в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв
	км 
	22,50
	6,02

	в т.ч. ВЛЭП-10 Кв
	км 
	34,34
	31,24

	в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв
	км 
	375,87
	344,16

	в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв
	км 
	21,17
	17,74

	в т.ч. КЛЭП-10 Кв
	км 
	206,76
	182,04

	7. Водопроводные очистные сооружения, всего: (пообъектно)
	шт.
	4
	4

	производительность
	м3/сут.
	47832,00
	47832,00

	г.Северск
	шт.
	1
	1

	производительность

	м3/сут.
	20 000
	20 000

	г.Северск
	шт.
	1
	1

	производительность
	м3/сут.
	24 560
	24 560

	пос.Самусь
	шт.
	1
	1

	производительность
	м3/сут.
	3 200
	3 200

	д.Кижирово
	шт.
	1
	1

	производительность
	м3/сут.
	72
	72

	8. Водозаборные скважины
	шт.
	70
	70

	производительность
	м3/сут.
	48060,00
	48060,00

	9. Водонапорные башни
	шт.
	2
	2

	10. Водопроводные сети, всего:
	км
	261,107
	261,107

	в т.ч. стальных труб
	км
	88,09
	88,09

	в т.ч. чугунных труб
	км
	140,94
	140,94

	в т.ч. пластмассовых труб
	км
	32,08
	32,08

	11. Канализационные очистные сооружения, всего: (пообъектно)
	шт.
	2
	2

	производительность
	м3/сут.
	80 000,00
	80 000,00

	г.Северск
	шт.
	1
	1

	производительность
	м3/сут.
	78600
	78600

	пос.Самусь
	шт.
	1
	1

	производительность
	м3/сут.
	1400
	1400

	12. Канализационные сети
	км
	171,97
	171,97

	13. КНС
	шт.
	14
	14

	14. Жилищный фонд 
	шт.
	818
	818

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	2701,88
	2701,88

	в т.ч.:
	 
	0
	0

	муниципальный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	частный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	ведомственный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	15. Спецавтотранспорт
	шт.
	66
	66
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