

2

[bookmark: RANGE!A1:M38]УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от __15.05.2025__№ _1147-па__
	
ПЕРЕЧЕНЬ
источников теплоснабжения ЗАТО Северск всех видов собственности по состоянию на 01.01.2025
									
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Источники тепло-снабже-
ния
	Принадлежность объекта

	
	год ввода котельной в эксплуатацию
	установленная мощность, МВт/Гкал/час
	присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час
	количество котлов (марка)
	вид топлива
	наличие резервного топливного хозяйства 
	наличие резервного электроснабжения 
	наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) 
	
	муниципальные
	социальная сфера
	ведомственные

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. прошедших инвентаризацию 
	всего
	в т.ч. сельских администраций
	всего
	здравоохранение
	образование
	соцобеспечение
	профтехобразование
	культура
	всего
	в т.ч. отпускающие тепло населению
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	5
	6
	7
	8
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Филиал АО «РИР» в 
г.Северске (Северская ТЭЦ)
	1953
	399/1610,8
	1026,05
	17 шт. 
	Уголь, газ,
мазут
	
	
	Да (Na-кат, обр. осмос)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Центральная отопительная котельная в пос.Самусь по ул.Набе-режной, 7
	1986
	25,28
	15,68
	ДКВР-10/13 -2 шт.;     ДЕ-25/14 - 1 шт.
	Газ, мазут
	Три подземные металлические емкости объемом по 50 м3 каждая

	Дизель-генера-
тор ADV-400C-Т400-РГТН
	Фильтр механический ФОВ-1,0-0,6
- 2 шт., натрий катионовый ФИПа-1,5-0,6 - 4 шт.
	1
	1
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная 
в пос.Самусь по ул.Камы-шка, 2а
	1977
	3,77
	1,17
	КВр-1,86 - 1 шт.; КВр-1,63 - 1 шт.;
НР-18 -1 шт.
	Уголь
	Отсутствует
	Блок-контейнерная дизельная электростанция АД60С-Т400-1РМ11
	Установка комплексной очистки 1252WS/S3T/SoftB, фильтр механический для воды CEPEX-1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модульно-газовая 
котельная, 
в пос.Орловка 
по ул.Чкалова, 32
	2014
	2,15
	2,15
	RIELO RTQ 1020 - 2 шт.
	Дизельное топливо
	 
	 
	Нет
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	 
	31,20
	1045,27
	25
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	1
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