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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от ___15.05.2025___№ __1147-па____


ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск 
к работе в осенне-зимний период 2025 и 2026 годов

	Населенный пункт, 
название объекта
	Принадлежность
	Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности)
	Состав ремонтных работ
	Наличие ПСД (указать № экспертного заключения)
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Источники финансирования, в том числе
	Дефицит финансовых средств, тыс. руб.
	Срок выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства предприятий
	иные источники 
	всего, тыс. руб.
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Теплоэнергетическое хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОАО ТС
	 
	 
	 
	 
	35 976,44
	 
	 
	10 864,15
	25 112,29
	 
	35 976,44
	 
	 

	г.Северск, магистральные внутриквартальные тепловые сети ЗАТО Северск
	Концессионное соглашение № 68 от 30.12.2010
	Тепловые сети с параметрами теплоносителя 150-70 С (215,817 км)
	Замена арматуры, трубопроводов, изоляции
	Есть
	35 976,44
	 
	 
	10 864,15
	25 112,29
	 
	35 976,44
	 
	Ноябрь

	МКП «СВК»
	 
	 
	 
	 
	7655,31
	 
	 
	 
	1085,59
	 
	7655,31
	 
	 

	пос.Самусь, центральная отопительная котельная № 1 по ул.Набережной, 7
	Муниципальная собственность
	ЦОК 
на газообразном топливе мощностью 25,28 Гкал/час
	Ремонт узла управления сетевыми насосами
	Нет
	237,53
	 
	 
	 
	237,53
	 
	237,53
	 
	Август

	
	
	
	Замена арматуры в ТК-8
	Нет
	77,71
	 
	 
	 
	77,71
	 
	77,71
	
	

	
	
	
	Капитальный ремонт кровли здания котельной
	Нет
	6569,72
	 
	5496,23
	1073,49
	 
	 
	6569,72
	 
	Август

	
	
	Теплосеть пос.Самусь протяженностью 16,094 км
	Промывка водонагревателя пластинчатого в ЦТП-3
	Нет
	75,00
	 
	 
	 
	75,00
	 
	75,00
	
	Август

	
	
	
	Замена запорной арматуры в тепловой камере № 8
	Нет
	160,216
	 
	 
	 
	160,22
	 
	160,22
	
	Август

	
	
	
	Замена циркуляционного насоса в ЦТП-10
	Нет
	95,00
	 
	 
	 
	95,00
	 
	95,00
	
	Август

	
	
	
	Замена водонагревателя в ЦТП-7
	Нет
	170,00
	 
	 
	 
	170,00
	 
	170,00
	
	Август

	
	
	
	Ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание теплосети -16,094 км
	Нет
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	Август

	пос.Самусь, котельная по
ул.Камышка, 2а, стр.11

	
	Котельная на твердом топливе мощностью 3,77 Гкал/час
	Чистка котлов КВр-1,63, КВр-1,86 и НР-18 и дымоходов от нагара, золы и шлака
	Нет
	20,00
	 
	 
	 
	20,00
	 
	20,00
	
	Август

	
	
	
	Оборудование котла № 2 приборами КИПиА
	Нет
	24,90
	 
	 
	 
	24,90
	 
	24,90
	
	Август

	
	
	Теплосеть протяженностью 1,771 км
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ввода в дом по ул.Камыш-ка, 20
	Нет
	195,24
	 
	 
	 
	195,24
	 
	195,24
	
	

	ООО «Уют Орловка»
	 
	 
	 
	 
	330,00
	 
	 
	 
	330,00
	 
	330,00
	 
	 

	пос.Орловка, 
Орловская котельная
	Муниципальная собственность
	Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47

	Химическая промывка
	 
	100,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	Август

	
	
	Котлы RIELLO RTQ 1020 
	Химическая промывка
	 
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	 
	50,00
	 
	Август

	
	
	Тепловая сеть протяженностью 1189 м
	Ремонт трубопровода, запорной арматуры, изоляции
	 
	180,00
	 
	 
	 
	180,00
	 
	180,00
	
	Август

	Итого по теплоэнергетическому хозяйству
	 
	43 961,75
	0,00
	5 496,23
	11 937,64
	26 527,88
	0,00
	43 961,75
	
	 

	2. Электроэнергетическое хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО «Электросети»
	 
	 
	 
	 
	3 910,00
	 
	 
	 
	3 910,00
	 
	3 910,00
	
	 

	г.Северск, пос.Самусь, ГПП, ТП, РП
	Муниципальная собственность
	Электрооборудование трансформаторных и распределительных подстанций - 61 шт.
	Капитальный ремонт электрооборудования ТП, РП, ГПП
	Есть
	1 450,00
	 
	 
	 
	1 450,00
	 
	1 450,00
	
	Август

	г.Северск, пос.Самусь, 
КЛ-0,4-10 кВ
	Муниципальная собственность
	Кабельные линии                             0,4-10 кВ протяженностью 12,0 км
	Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ
	Есть
	1 180,00
	 
	 
	 
	1 180,00
	 
	1 180,00
	
	Август

	г.Северск, пос.Самусь, 
ВЛ-0,4-10 кВ
	Муниципальная собственность
	Воздушные линии           0,4-10 кВ протяженностью      18,656 км
	Капитальный ремонт воздушных линий 04-10 кВ
	Есть
	1 280,00
	 
	 
	 
	1 280,00
	 
	1 280,00
	
	Август

	Итого по электроэнергетическому хозяйству
	 
	3 910,00
	
	
	
	3 960,00
	
	3 960,00
	
	 

	3. Водоснабжение и водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АО «СВК»
	
	 
	 
	 
	1 219,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1 219,53
	0,00
	1 219,53
	 
	 

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г.Северск, 
водозабор № 1 по
ул.Тургенева, 35, здание 301
	Муниципальная собственность
 
	ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции 
	Замена радиаторов отопления
	Не требуется 
	51,29
	 
	 
	 
	51,29
	 
	51,29
	
	Май-июнь-июль


	г.Северск, 
водозабор № 1 по
ул.Тургенева, 35, здание 305
	
	ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции 
	Замена радиаторов отопления
	Не требуется 
	14,70
	 
	 
	 
	14,70
	 
	14,70
	
	Июль


	г.Северск,
водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35;
водозабор № 2 по ул. Сосновой, 22;
КОС по ул.Автодорога, 2/2;
КНС - 5 ед.; 
ВПНС - 11 ед.
	
	Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности
	Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов
	Есть
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	

	г.Северск, 
водозабор № 2 по
ул.Сосновой, 22, здание 320
	
	ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции 
	Монтаж окон ПВХ
	Не требуется 
	39,38
	 
	 
	 
	39,38
	 
	39,38
	
	Ноябрь

	г.Северск, 
водозабор № 2 по
ул.Сосновой, 22, здание 317
	
	ТР. Нежилое здание проходной водозабора № 2
	Замена двери на металлическую с утеплителем
	Не требуется 
	42,82
	 
	 
	 
	42,82
	 
	42,82
	
	Июль


	Водоотведение
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г.Северск, 
КНС-2А (канализационная насосная станция) по ул.Мира, 24, строение
№ 2а
	Муниципальная собственность
	ТР. Насосная канализационная станция № 2а для направления сточных вод на очистные сооружения города 
	Монтаж окон ПВХ
	Не требуется 
	52,00
	 
	 
	 
	52,00
	 
	52,00
	 
	Ноябрь

	г.Северск,
КНС-4 (канализационная насосная станция) по
ул.Калинина, 87/3
	
	КР. Насосная канализационная станция № 4 для направления сточных вод на очистные сооружения города 
	Монтаж узла учета тепловой энергии 
	Есть
	356,13
	 
	 
	 
	356,13
	 
	356,13
	
	 II квартал

	г.Северск, 
КОС по ул.Автодорога, 2/2
	
	КР. КОС. Очистка сточных вод
	Капитальный ремонт узла учета пара
	Есть
	357,92
	 
	 
	 
	357,92
	 
	357,92
	
	III квартал

	
	
	КР. Сооружение тепловых сетей от ст.Уголь-ной до канализационно-очистных сооружений
	Замена участка паропровода
	Не требуется
	245,30
	 
	 
	 
	245,30
	 
	245,30
	
	II квартал

	г.Северск,
производственно-техническая база по ул. Лесной, 12а;
АДС по ул.Мира, 24
	Уставной фонд ОАО СВК
	Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности
	Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов
	Есть
	30,00
	 
	 
	 
	30,00
	 
	30,00
	
	

	МКП «СВК»
	 
	 
	 
	 
	780,00
	 
	
	
	780,00
	 
	780,00
	 
	 

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	пос.Самусь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети 
	Муниципальная собственность
	Водопроводные сети протяженностью 32,83 км с водоразборными колонками, пожарными гидрантами и водопроводными колодцами 
	Замена арматуры пос.Самусь
	 
	70,00
	 
	 
	 
	70,00
	 
	70,00
	
	Август

	Водопроводные очистные сооружения
	
	Насосная станция 2-го подъема
	Замена насоса К-80/95
	 
	200,00
	 
	 
	 
	200,00
	 
	200,00
	
	Август

	Станция водоочистки подземных вод
	
	Станция обезжелезования производительностью 3,2 т.м3/ч
	Замена арматуры
	 
	220,00
	 
	 
	 
	220,00
	 
	220,00
	
	Август

	пос.Орловка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосные станции I-го подъема
	
	Артезианская скважина 
	Ремонт павильона
	 
	120,00
	 
	 
	 
	120,00
	 
	120,00
	
	Август

	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пос.Самусь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Канализационные очистные сооружения
	Муниципальная собственность 
	Очистные сооружения производительностью 1,4 т.м3 сутки
	Зачистка канализационных сетей
	 
	70,00
	 
	 
	 
	70,00
	 
	70,00
	
	Август

	Канализационные сети
	
	Сети канализации протяженностью 11,5 км, с канализационными колодцами 
	Замена электродвигателя на КНС-3
	 
	100,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	100,00
	 
	Август

	МБЭУ 
	
	
	
	
	350,00
	 
	 
	 
	350,00
	 
	350,00
	
	

	г.Северск, водоснабжение и водоотведение предприятия
	Муниципальная собственность

	Водопроводная сеть, водоотведение, КНС 11, КНС 13
	Текущий ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения
	Есть
	50,00
	 
	 
	 
	50,00
	 
	50,00
	
	Август

	г.Северск, здания и строения по ул.Автодорога, 2/3 и по ул.Лесной, 6а
	
	Теплопотребляющие установки зданий производственного назначения
	Подготовка внутренних систем зданий (текущий ремонт), оснащение узлов недостающим оборудованием
	 
	300,00
	 
	 
	 
	300,00
	 
	300,00
	 
	Август

	Итого по водоснабжению и водоотведению
	
	2 349,53
	0,00
	0,00
	0,00
	2 349,53
	0,00
	2 349,53
	
	 

	4. Жилищный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ООО УК «Жилищное 
хозяйство»
	 
	 
	 
	 
	2 092,00
	 
	 
	 
	2 092,00
	 
	2 092,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «Жилищное хозяйство»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	912,00
	 
	 
	 
	912,00
	 
	912,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1 180,00
	 
	 
	 
	1 180,00
	 
	1 180,00
	 
	Август

	ООО УК «Взлет»
	 
	 
	 
	 
	1 500,00
	 
	 
	 
	1 500,00
	 
	1 500,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «Взлет»
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	720,00
	 
	 
	 
	720,00
	 
	720,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем

	Есть
	780,00
	 
	 
	 
	780,00
	 
	780,00
	
	Август

	ООО «УК «Гиацинт»
	 
	 
	 
	 
	1 104,00
	 
	 
	 
	1 104,00
	 
	1 104,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «УК «Гиацинт»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	852,00
	 
	 
	 
	852,00
	 
	852,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	252,00
	 
	 
	 
	252,00
	 
	252,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-1»
	 
	 
	 
	 
	1 847,71
	 
	 
	 
	1 847,71
	 
	1 847,71
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска

	ООО 
«ЖЭУ-1»

	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1 178,35
	 
	 
	 
	1 178,35
	 
	1 178,35
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	669,36
	 
	 
	 
	669,36
	 
	669,36
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-4»
	 
	 
	 
	 
	3 888,00
	 
	 
	 
	3 888,00
	 
	3 888,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-4»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	2 373,00
	 
	 
	 
	2 373,00
	 
	2 373,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1 515,00
	 
	 
	 
	1 515,00
	 
	1 515,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-6»
	 
	 
	 
	 
	4 374,00
	 
	 
	 
	4 374,00
	 
	4 374,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-6»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	3 504,00
	 
	 
	 
	3 504,00
	 
	3 504,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	870,00
	 
	 
	 
	870,00
	 
	870,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-7»
	 
	 
	 
	 
	8 348,84
	 
	 
	 
	8 348,84
	 
	8 348,84
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-7»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	4 708,85
	 
	 
	 
	4 708,85
	 
	4 708,85
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	3 639,99
	 
	 
	 
	3 639,99
	 
	3 639,99
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-8»
	 
	 
	 
	 
	2 193,56
	 
	 
	 
	2 193,56
	 
	2 193,56
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-8»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	952,12
	 
	 
	 
	952,12
	 
	952,12
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1 241,44
	 
	 
	 
	1 241,44
	 
	1 241,44
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-9»
	 
	 
	 
	 
	3 590,00
	 
	 
	 
	3 590,00
	 
	3 590,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-9»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1 520,00
	 
	 
	 
	1 520,00
	 
	1 520,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	2 070,00
	 
	 
	 
	2 070,00
	 
	2 070,00
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-10»
	 
	 
	 
	 
	2 362,90
	 
	 
	 
	2 362,90
	 
	2 362,90
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «ЖЭУ-10»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1 098,80
	 
	 
	 
	1 098,80
	 
	1 098,80
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1 264,10
	 
	 
	 
	1 264,10
	 
	1 264,10
	 
	Август

	ООО УК «Арика»
	 
	 
	 
	 
	2 938,00
	 
	 
	 
	2 938,00
	 
	2 938,00
	 
	 

	Жилищный фонд 
г.Северска
	ООО УК «Арика»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1 670,90
	 
	 
	 
	1 670,90
	 
	1 670,90
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	1 267,10
	 
	 
	 
	1 267,10
	 
	1 267,10
	 
	Август

	ООО «ЖЭУ-11»
	 
	 
	 
	 
	3781,95
	 
	 
	 
	1 673,38
	 
	1 673,38
	 
	 

	Жилищный фонд 
г.Северска
	ООО «ЖЭУ-11»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1630,09
	 
	 
	 
	615,16
	 
	615,16
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	2151,86
	 
	 
	 
	1 058,22
	 
	1 058,22
	 
	Август

	ООО УК «ЖЭУ-12»
	 
	 
	 
	 
	2 950,00
	 
	 
	 
	2 950,00
	 
	2 950,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО УК «ЖЭУ-12»
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	1 200,00
	 
	 
	 
	1 200,00
	 
	1 200,00
	 
	Август

	
	
	Внутридомовые инженерные системы 
	Ремонт внутридомовых инженерных систем 
	Есть
	1 750,00
	 
	 
	 
	1 750,00
	 
	1 750,00
	 
	Август

	ООО «Техсервис»
	 
	 
	 
	 
	10 845,30
	 
	 
	 
	10 845,30
	 
	10 845,30
	 
	

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «Техсервис»
	Конструктивные элементы зданий 
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть
	3 516,90
	 
	 
	 
	3 516,90
	 
	3 516,90
	 
	Август 

	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	7 328,40
	 
	 
	 
	7 328,40
	 
	7 328,40
	 
	Август  

	ООО «МКД-Северск»
	 
	 
	 
	 
	1 963,00
	 
	 
	 
	1 963,00
	 
	1 963,00
	 
	 

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «МКД-Северск»
	Конструктивные элементы зданий 
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть

	1 275,95
	 
	 
	 
	1 275,95
	 
	1 275,95
	 
 
	Август


	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть

	687,05
	
	
	
	687,05
	
	687,05
	
	Август


	ООО «Дом-Сервис ТДСК»
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	

	Жилищный фонд г.Северска
	ООО «Дом-Сервис ТДСК» 
	Конструктивные элементы зданий
	Ремонт конструктивных элементов зданий
	Есть
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	Август


	
	
	Внутридомовые инженерные системы
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	Август


	ООО УК «Самусь»
	
	
	
	
	2 185,58
	 
	 
	 
	2 185,58
	 
	2 185,58
	
	

	Жилищный фонд пос.Самусь
	ООО УК «Самусь»
	Конструктивные элементы зданий 
	Ремонт
конструктивных элементов зданий
	Есть

	1 673,72
	 
	 
	 
	1 673,72
	 
	1 673,72
	
	

	
	
	Внутридомовые инженерные системы 
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Есть

	511,86
	 
	 
	 
	511,86
	 
	511,86
	
	

	Итого по жилищному фонду 
	55 964,84
	
	
	
	55 964,84
	
	55 964,84
	
	

	Всего по плану мероприятий 
	106 186,12
	0,00
	5 496,23
	11 937,64
	88 752,25
	0,00
	106 186,12
	0,00
	



Внутренний номер: 0350169

Внутренний номер: 0350169

