

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от __15.05.2025__№ __1147-па_
ПЕРЕЧЕНЬ
ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения
 и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности
к отопительному периоду, по состоянию на 01.05.2025

	Наименование 
ресурсоснабжающей (теплоснабжающей, электроснабжающей организации) 
организации <*>
	Источники теплоснабжения
	Потребители тепловой энергии, единиц

	
	наименование источника теплоснабжения
	адрес 
размещения
	установленная мощность,         МВт (Гкал/час)
	присоединенная мощность,          МВт (Гкал/час)
	общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, м
	муниципальные
	социальная сфера
	бюджетофинан-сируемые

	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. сельских поселений
	всего
	здравоохранение
	образование
	профтехобразование
	соцобеспечение
	культура
	всего
	из федерального бюджета
	из областного бюджета

	Филиал АО «РИР» в г.Северске
	ТЭЦ 
	ул.Автодорога,
14/11
	399/1610,8
	1026,050
	10 230,000
	951
	 
	61
	2
	39
	2
	 
	18
	2
	2
	 

	МКП «СВК» 

	Центральная отопительная котельная
	пос.Самусь, ул.Набережная, 7
	25,280
	15,68
	16 094,000
	126
	126
	25
	7
	4
	 
	13
	1
	 
	 
	 

	МКП «СВК»

	Котельная по ул.Камышка, 2а
	пос.Самусь, 
ул.Камышка, 2а, стр.11
	3,770
	1,170
	1 732,000
	22
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	ООО «Уют 
Орловка»
	Модульно-газовая котельная
	пос.Орловка, ул.Чкалова, 32
	2,148
	2,148
	1 189,000
	4
	4
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	Итого
	 
	 
	1 641,998
	1 045,048
	29 245,000
	1 103
	152
	89
	11
	44
	2
	13
	19
	4
	3
	1


-----------------------------------------------------------
<*> Указываются ресурсоснабжающие организации, источники теплоснабжения и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234.
[bookmark: RANGE!A1:D78][bookmark: RANGE!A1:M38]
