УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _12.02.2026____№  __257-па_____

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения ЗАТО Северск (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения ЗАТО Северск (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21 ноября 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

План разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации ЗАТО Северск, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения ЗАТО Северск.

План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск.

2. Под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

1) кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

2) полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

3)  причинение вреда третьим лицам;

4) разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

5) отсутствие теплоснабжения более 24 часов.

4. Основной задачей Администрации ЗАТО Северск, ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

5. Обязанности ресурсоснабжающих организаций:

1) организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы
(далее – АДС);

2) разработать и утвердить инструкции в соответствии с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

6) доводить до Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Единая дежурно-диспетчерской служба ЗАТО Северск» (далее – МКУ ЕДДС ЗАТО Северск) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах, а также количестве объектов и населения, попавших в зону аварийной ситуации.

6. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями
и потребителями коммунальных услуг определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей и потребителей коммунальных услуг, ресурсоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7. Исполнители и потребители коммунальных услуг должны обеспечивать:

1) своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно договору на пользование тепловой энергией графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

2) допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

8. Целями Плана являются:

1) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

2) мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

3) снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

4) минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

9. Задачами Плана являются:

1) организация работы оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

2) организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

3) обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

4) обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

10. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск (далее – КЧС и ПБ ЗАТО Северск), утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2020 № 1979 «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск», на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

1) на муниципальном уровне – МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, решающее вопросы сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий АДС организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС);

2) на объектовом уровне – АДС организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

11. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство работников ресурсоснабжающих организаций. Время готовности к работам по ликвидации аварии составляет 45 минут.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

1) резервы финансовых и материальных ресурсов ресурсоснабжающих организаций, во владении и (или) пользовании которых находятся объекты теплоснабжения;

2) резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, во владении и (или) пользовании которых находятся объекты теплоснабжения.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) ежегодно определяются и утверждаются актом организации, во владении и (или) пользовании которой находятся объекты теплоснабжения, и должны обеспечивать возможность проведения аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

О причинах аварии, ее масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах производитель работ информирует МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, Администрацию ЗАТО Северск не позднее 10 минут
с момента возникновения аварийной ситуации, ЧС.

О сложившейся обстановке Администрация ЗАТО Северск информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам
по предотвращению аварийной ситуации руководитель работ докладывает об этом уполномоченным лицам Администрации ЗАТО Северск, председателю КЧС и ПБ ЗАТО Северск, начальнику МКУ ЕДДС ЗАТО Северск.

При угрозе возникновения ЧС в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ПБ ЗАТО Северск.

IV. ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ, ИХ МАСШТАБОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ, ВИДОВ РЕАГИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

12. Причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

1) неблагоприятные погодно-климатические явления;

2) сильные ветры, морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед;

3) человеческий фактор (неправильные действия персонала);

4) прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

5) внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

13. Основные причины возникновения аварий, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварий и уровней реагирования представлены в таблице.

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагиро-вания | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка технологичес-кого процесса ТЭЦ | Прекращение подачи электроэнер-гии с остановкой сетевых и подпиточных насосов | Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в системе теплоснабжения, в системах отопления зданий, размораживание тепловых сетей и отопительных систем | Муниципаль-ный |  |
| Ограничение технологичес-кого процесса ТЭЦ | Прекращение подачи газообразного топлива | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях | Объектовый (локальный) |  |
| Ограничение технологичес-кого процесса ТЭЦ | Прекращение подачи твердого топлива | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях | Объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинами-ческие удары | Прекращение подачи теплоносителя в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муници-пальный |  |

14. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения представлены в таблице.

| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, ч | Ожидаемая температура в зданиях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

15. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, представлены в таблице.

| № п/п | Задействованные силы |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | состав, чел. | средства |  |
| 1 | Комиссия КЧС и ПБ АО «РИР» | 15 | Средства связи | АО «РИР» |
| 2 | Начальник смены электростанции | 1 | Средства связи | АО «РИР» |
| 3 | Оперативный персонал технологических цехов | Согласно штатному расписанию | Снаряжение, инструмент и материалы, средства связи | АО «РИР», ОАО «Тепловые сети» |
| 4 | Ремонтно-восстановитель-ная бригада цеха централизован-ного ремонта, электрического цеха | Согласно штатному расписанию | Оборудование, снаряжение, инструмент и материалы | АО «РИР», ОАО «Тепловые сети» |
| 5 | Водитель автопогрузчика | 1 | Автопогрузчик | АО «РИР», ОАО «Тепловые сети» |
| 6 | Тракторист | 1 | Трактор с прицепом | АО «РИР», ОАО «Тепловые сети» |
| 7 | Машинист экскаватора | 1 | Экскаватор | АО «РИР», ОАО «Тепловые сети» |

16. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) для ЗАТО Северск представлен
в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень мероприятий, проводимых при возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации в АДС ресурсоснабжающих и сетевых организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количества населенных пунктов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, подвергшихся аварийной ситуации); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения ЗАТО Северск; организация теплоснабжения, электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения ЗАТО Северск по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения энергоресурсами (теплом, электроэнергией) учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; сбор и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах, количестве объектов и численности населения в зоне аварийной ситуации | Немедленно | АДС ресурсоснабжающих организаций, аварийно-восстановительные бригады, Администрация ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 2 | Усиление АДС ресурсоснабжающих и сетевых организаций, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | Ресурсоснабжающие организации, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла; сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | Ресурсоснабжающие организации, аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 4 | Сбор и обобщение информации о температуре внутри пострадавших жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ | Через каждый 1 ч (в течение первых суток), через каждые 2 ч (в последующие сутки) | МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 5 | При поступлении сигнала в МКУ ЕДДС ЗАТО Северск или Администрацию ЗАТО Северск об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор КЧС и ПБ ЗАТО Северск (по решению председателя КЧС и ПБ ЗАТО Северск) при критически низких температурах, остановке работы котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшем нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ПБ ЗАТО Северск и подготовка распоряжения Администрации ЗАТО Северск «О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области в режим повышенной готовности» и создание оперативного штаба ликвидации ЧС (далее – ОШ ЛЧС) (при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшем нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин –2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Северск, Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск) |
| 7 | Организация работы ОШ ЛЧС | Ч + 2 ч 30 мин | Руководитель оперативного штаба |
| 8 | Уточнение (при необходимости): информации о готовности пунктов временного размещения и питания населения ЗАТО Северск. Планирование обеспечения пострадавшего населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении пострадавших | Ч + 2 ч 30 мин | ОШ ЛЧС, Центральная эвакуационная комиссия ЗАТО Северск |
| 9 | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 10 | Выезд оперативной группы КЧС и ПБ ЗАТО Северск на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 ч 00 мин) | Оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Северск |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящим составом ЗАТО Северск | Ч + 3 ч 00 мин | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Северск |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 30 мин | Руководитель ликвидации ЧС, ОШ ЛЧС, ресурсоснабжающие организации |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения ЗАТО Северск | Ч + 3ч 00 мин | Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики ЗАТО Северск, руководители организаций |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведении работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения муниципального образования; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, наличии резервного топлива | Через каждый 1 ч (в течение первых суток), через каждые 2 ч (в последующие сутки) | ОШ ЛЧС, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | ОШ ЛЧС |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка. Обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в район аварии | Ч + 3 ч 00 мин | УМВД России по ЗАТО г.Северск |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ПБ ЗАТО Северск | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций ЗАТО Северск |
| II. Перечень мероприятий, проводимых по истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим ЧС) |  |  |  |
| 19 | Проведение заседания КЧС и ПБ ЗАТО Северск и подготовка распоряжения Администрации ЗАТО Северск «О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области в режим чрезвычайной ситуации» | Ч + 24 ч 00 мин | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Северск, Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества сил и средств для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя КЧС и ПБ ЗАТО Северск | ОШ ЛЧС, организации ЗАТО Северск |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 ч | ОШ ЛЧС, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО Северск «О переводе Северского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области в режим повседневной деятельности» | При обеспечении устойчивого функциониро-вания объектов жизнеобеспе-чения населения | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск |
| 23 | Информирование населения о ликвидации ЧС | По завершении работ по ликвидации ЧС | Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск, МКУ ЕДДС ЗАТО Северск |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ПБ ЗАТО Северск |