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ПЕРЕЧЕНЬ
основных объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2026
			
	Объекты жилищно-коммунального хозяйства
	Единица измерения
	ЗАТО Северск

	
	
	всего по муниципальному образованию
	в т.ч. объекты муниципальной собственности

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	1. Котельные, всего:
	шт.
	3,00
	3,00

	установленная мощность, всего:
	Гкал/час
	31,20
	31,20

	в т.ч. на угле
	шт.
	1,00
	1,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	3,77
	3,77

	в т.ч. на жидком топливе
	шт.
	1,00
	1,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	2,15
	2,15

	в т.ч. на газе
	шт.
	1,00
	1,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	25,28
	25,28

	в т.ч. на электроэнергии
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	в т.ч. на дровах
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	2. Котлы, всего:
	шт.
	22,00
	8,00

	в т.ч. на угле
	шт.
	12,00
	3,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	1226,77
	3,77

	в т.ч. на жидком топливе
	шт.
	2,00
	2,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	2,15
	2,15

	в т.ч. на газе
	шт.
	8,00
	3,00

	установленная мощность:
	Гкал/час
	720,28
	25,28

	в т.ч. на электроэнергии
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	в т.ч. на дровах
	шт.
	0
	0

	установленная мощность:
	Гкал/час
	0
	0

	3. Центральные тепловые пункты
	шт.
	11,00
	11,00

	4. Тепловые сети в 2-трубном исполнении
	км
	245,17
	234,75

	5. Трансформаторные подстанции
	шт.
	333,00
	253,00

	6. Электросети, всего:
	км 
	768,78
	635,53

	в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв
	км 
	89,19
	60,74

	в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв
	км 
	22,67
	6,16

	в т.ч. ВЛЭП-10 Кв
	км 
	53,21
	30,20

	в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв
	км 
	376,59
	344,64

	в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв
	км 
	25,94
	17,74

	в т.ч. КЛЭП-10 Кв
	км 
	201,18
	176,06

	7. Водопроводные очистные сооружения, всего: (пообъектно)
	шт.
	4,00
	4,00

	производительность
	м3/сут.
	47793,00
	47793,00

	г.Северск
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	20000,00
	20000,00

	г.Северск
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	24560,00
	24560,00

	пос.Самусь
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	3 200,00
	3 200,00

	д.Кижирово
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	72,00
	72,00

	8. Водозаборные скважины
	шт.
	74,00
	74,00

	производительность
	м3/сут.
	47891,00
	47891,00

	9. Водонапорные башни
	шт.
	2,00
	2,00

	10. Водопроводные сети, всего:
	км
	261,248
	261,248

	в т.ч. стальных труб
	км
	86,18
	86,18

	в т.ч. чугунных труб
	км
	140,60
	140,60

	в т.ч. асбестоцементных труб
	км
	0,01
	0,01

	в т.ч. пластмассовых труб
	км
	34,46
	34,46

	11. Канализационные очистные сооружения, всего: (пообъектно)
	шт.
	2,00
	2,00

	производительность
	м3/сут.
	80000,00
	80000,00

	г.Северск
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	78600,00
	78600,00

	пос.Самусь
	шт.
	1,00
	1,00

	производительность
	м3/сут.
	1400,00
	1400,00

	12. Канализационные сети
	км
	184,55
	184,55

	13. КНС
	шт.
	11,00
	11,00

	14. Жилищный фонд 
	шт.
	819,00
	819,00

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	2575,49
	2575,49

	в т.ч.:
	 
	0
	0

	муниципальный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	частный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	ведомственный
	шт.
	0
	0

	                                     общая площадь
	тыс.м2
	0
	0

	15. Спецавтотранспорт
	шт.
	66,00
	66,00
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