УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от _30.04.2026__№ __835-па__

ПЕРЕЧЕНЬ

источников теплоснабжения ЗАТО Северск всех видов собственности по состоянию на 01.01.2026

| Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  | Источники тепло-снабже- ния |  | Принадлежность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год ввода котельной в эксплуатацию | установленная мощность, МВт/Гкал/час | присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час | количество котлов (марка) | вид топлива | наличие резервного топливного хозяйства | наличие резервного электроснабжения | наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) |  |  | муниципальные |  | социальная сфера |  |  |  |  |  | ведомственные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. прошедших инвентаризацию | всего | в т.ч. сельских администраций | всего | здравоохранение | образование | соцобеспечение | профтехобразование | культура | всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР» в г.Северске (Северская ТЭЦ) | 1953 | 1443,30 | 1026,05 | 14 шт. | Уголь, газ, мазут |  |  | Да (Na-кат, обр. осмос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная отопительная котельная в пос.Самусь по ул.Набе-режной, 7 | 1986 | 25,28 | 15,68 | ДКВР-10/13 -2 шт.; ДЕ-25/14 - 1 шт. | Газ | Три подземные металлические емкости объемом по 50 м3 каждая | Дизель-генера- тор ADV-400C-Т400-РГТН | Фильтр механический ФОВ-1,0-0,6 - 2 шт., натрий катионовый ФИПа-1,5-0,6 - 4 шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная в пос.Самусь по ул.Камышке, 2а | 1977 | 3,77 | 1,17 | КВр-1,86- 95Р - 1 шт.; КВр-1,63 - 1 шт.; НР-18 -1 шт. | Уголь | Отсутствует | Блок-контейнерная дизельная электростанция АД60С-Т400-1РМ11 | Установка комплексной очистки 1252WS/S3T/SoftB, фильтр механический для воды CEPEX-1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульно-газовая котельная, в пос.Орловка по ул.Чкалова, 32 | 2014 | 2,15 | 2,15 | RIELO RTQ 1020 - 2 шт. | Дизельное топливо | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 1474,50 | 1045,25 | 25 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |