УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от __30.04.2026___№ __835-па___

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск

к работе в осенне-зимний период 2026 и 2027 годов

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе |  |  |  |  |  | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства предприятий | иные источники | всего, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО ТС |  |  |  |  | 52129,94 | 11127,60 | 4910,55 | 12091,79 | 24000,00 |  | 52129,94 |  |  |
| г.Северск, магистральные внутриквартальные тепловые сети ЗАТО Северск | Концессионное соглашение от 30.12.2010№ 68 | Тепловые сети с параметрами теплоносителя 150-70 С (216,55 км) | Замена арматуры, трубопроводов, изоляции | Есть | 52129,94 | 11127,60 | 4910,55 | 12091,79 | 24000,00 |  | 52129,94 |  | Ноябрь |
| МКП «СВК» |  |  |  |  | 1673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,96 |  | 1673,96 |  |  |
| пос.Самусь, центральная отопительная котельная № 1 по ул.Набережной, 7 | Муниципальная собственность | ЦОК на газообразном топливе мощностью 25,28 Гкал/час | Замена арматуры (в т.ч. замена клапана питания котлов, кранов питательных линий котлов № 1 и № 3, дренажных и продувочных кранов, кранов ХВП) | Нет | 148,532 |  |  |  | 148,532 |  | 148,53 |  | Август |
|  |  |  | Ремонт дымовой трубы | Нет | 211,49 |  |  |  | 211,49 |  | 211,49 |  |  |
|  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14 | Не требуется | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности парового котла ДЕ-25-14 | Не требуется | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности экономайзера котла ДКВР 10-13 | Не требуется | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  | Август |
|  |  | Теплосеть пос.Самусь протяженностью 16,094 км | Замена арматуры на ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-10 | Не требуется | 81,75 |  |  |  | 81,75 |  | 81,75 |  | Август |
|  |  |  | Техническое диагностирование тепловой сети по ул.Войкова | Не требуется | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  | 220,00 |  | Август |
|  |  |  | Ремонт участка тепломагистрали (замена труб 6м, ремонт теплоизоляции труб | Нет | 82,50 |  |  |  | 82,50 |  | 82,50 |  | Август |
| пос.Самусь, котельная по ул.Камышке, 2а, стр.11 |  | Котельная на твердом топливе мощностью 3,77 Гкал/час | Чистка котлов и дымоходов от нагара, золы и шлака. Мелкий ремонт котлов. Замена арматуры | Не требуется | 113,77 |  |  |  | 113,77 |  | 113,77 |  | Август |
|  |  |  | Режимно-наладочные испытания котла НР-18, котла КВр-1,63, котла КВр-1,86-95Р | Не требуется | 245,00 |  |  |  | 245,00 |  | 245,00 |  |  |
|  |  |  | Режимно-наладочные испытания ХВП | Не требуется | 186,00 |  |  |  | 186,00 |  | 186,00 |  |  |
|  |  |  | Побелка стен в помещении котельной | Не требуется | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | Окраска дымовой трубы | Не требуется | 160,93 |  |  |  | 160,93 |  | 160,93 |  | Август |
|  |  | Теплосеть протяженностью 1,771 км | Ремонт теплоизоляции | Не требуется | 58,50 |  |  |  | 58,50 |  | 58,50 |  |  |
| ООО «Уют Орловка» |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  | 450,00 |  |  |
| пос.Орловка, Орловская котельная | Муниципальная собственность | Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47 | Химическая промывка | Нет | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  | Август |
|  |  | Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47 | Химическая промывка | Нет | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  | Август |
|  |  | Котлы RIELLO RTQ 1020 | Химическая промывка | Нет | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
|  |  | Тепловая сеть протяженностью 1189 м | Ремонт трубопровода, запорной арматуры, изоляции | Нет | 240,00 |  |  |  | 240,00 |  | 240,00 |  | Август |
| Итого по теплоэнергетическому хозяйству |  |  |  |  | 43389,75 | 11127,60 | 4910,55 | 1227,64 | 26123,96 | 0,00 | 43389,75 |  |  |
| 2. Электроэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Электросети» |  |  |  |  | 3790,00 |  |  |  | 3790,00 |  | 3790,00 |  |  |
| г.Северск, пос.Самусь, ГПП, ТП, РП | Муниципальная собственность | Электрооборудование трансформаторных и распределительных подстанций - 41 шт. | Капитальный ремонт электрооборудования ТП, РП, ГПП | Есть | 1230,00 |  |  |  | 1230,00 |  | 1230,00 |  | Август |
| г.Северск, пос.Самусь, КЛ-0,4-10 кВ |  | Кабельные линии 0,4-10 кВ протяженностью 14,0 км | Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ | Есть | 1280,00 |  |  |  | 1280,00 |  | 1280,00 |  | Август |
| г.Северск, пос.Самусь, ВЛ-0,4-10 кВ |  | Воздушные линии 0,4-10 кВ протяженностью 12,91 км | Капитальный ремонт воздушных линий 04-10 кВ | Есть | 1280,00 |  |  |  | 1280,00 |  | 1280,00 |  | Август |
| Итого по электроэнергетическому хозяйству |  |  |  |  | 3910,00 |  |  |  | 3960,00 |  | 3960,00 |  |  |
| 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «СВК» |  |  |  |  | 1379,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379,16 | 0,00 | 1379,16 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск, водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35, здание 301 | Муниципальная собственность | ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции | Замена радиаторов отопления | Не требуется | 51,29 |  |  |  | 51,29 |  | 51,29 |  | Май-июнь-июль |
|  |  |  | Замена оконных блоков | Не требуется | 78,76 |  |  |  | 78,76 |  | 78,76 |  | Октябрь |
|  |  |  | Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором | Не требуется | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Июль |
| г.Северск, водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здания 318, 320 |  | ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции | Монтаж окон ПВХ | Не требуется | 82,23 |  |  |  | 82,23 |  | 82,23 |  | Октябрь |
| г.Северск, водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здание 318 |  | ТР. Нежилое здание проходной водозабора № 2 | Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором | Не требуется | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Июль |
| г.Северск, водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35; водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22; КОС по ул.Автодорога, 2/2; КНС - 5 ед.; ВПНС - 11 ед. |  | Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности | Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов | Есть | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | Август |
| г.Северск, производственно-техническая база по ул.Лесной, 12а, АДС по ул.Мира, 24 |  | Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности | Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов | Есть | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | Август |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск, КНС-2А (канализационная насосная станция) по ул.Мира, 24, строение № 2а | Муниципальная собственность | ТР. Насосная канализационная станция № 2а для направления сточных вод на очистные сооружения города | Ремонт радиаторов отопления, установка дополнительных радиаторов (10 секций) | Не требуется | 60,00 |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  | Август-сентябрь |
| г.Северск, КНС-1 (канализационная насосная станция) по ул.Лесной, 3а/1 |  | ТР. Насосная канализационная станция № 1 для направления сточных вод на очистные сооружения города | Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором | Не требуется | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | Август-сентябрь |
| г.Северск, КНС-4А (канализационная насосная станция) по проезду Южному, 2/3 |  | ТР. Насосная канализационная станция № 4а для направления сточных вод на очистные сооружения города | Замена печей ПЭТ на конвекторы с терморегулятором | Не требуется | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | Август-сентябрь |
| г.Северск, КНС-45/11 (канализационная насосная станция) по ул.Восточной, 6 |  | ТР. Насосная канализационная станция № 4а для направления сточных вод на очистные сооружения города | Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии КНС-45/11 | Есть | 180,00 |  |  |  | 180,00 |  | 180,00 |  | III квартал |
| г.Северск, КОС по ул.Автодорога, 2/2 |  | КР. КОС. Очистка сточных вод | Капитальный ремонт узла учета пара | Есть | 373,67 |  |  |  | 373,67 |  | 373,67 |  | IV квартал |
|  |  | КР. Сооружение тепловых сетей от ст.Уголь-ной до канализационно-очистных сооружений | Замена участка паропровода | Не требуется | 253,21 |  |  |  | 253,21 |  | 253,21 |  | II квартал |
| МКП «СВК» |  |  |  |  | 6492,77 | 0,00 | 4800,00 | 912,77 | 780,00 | 0,00 | 6492,77 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | Муниципальная собственность | Водопроводные сети протяженностью 32,83 км с водоразборными колонками, пожарными гидрантами и водопроводными колодцами | Установка промежуточного колодца по ул.Набе-режной |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | Август |
| Водопроводные сети по ул.Ленина, 4 - ул.Ленина, 22 |  | Водопроводные сети 240 м | Капитальный ремонт участка наружного водопровода |  | 4986,12 |  | 4204,11 | 782,01 |  |  | 4986,12 |  | Июль |
| Станция водоочистки подземных вод |  | Станция обезжелезования производительностью 3,2 т.м3/ч | Замена арматуры |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  | 260,00 |  | Август |
| Насосная станция 1-го подъема |  | Артезианская скважина с глубинным насосом типа ЭЦВ 8-40-90 Гл. № 3 | Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-90 |  | 130,00 |  |  |  | 130,00 |  | 130,00 |  | Август |
| дер.Кижирово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция водоочистки подземных вод |  | Территория станции водоочистки | Замена канализационных люков |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | Август |
| пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции I-го подъема |  | Артезианская скважина | Ремонт павильона |  | 140,00 |  |  |  | 140,00 |  | 140,00 |  | Август |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения | Муниципальная собственность | Очистные сооружения производительностью 1,4 т.м3 в сутки | Зачистка канализационных сетей |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Август |
| Канализационные сети |  | Сети канализации протяженностью 11,5 км, с канализационными колодцами | Замена электродвигателя на КНС-3 |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | Август |
| пос.Самусь, КНС (канализационная насосная станция) по ул.Ленина, 21, строение 3 |  |  | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС |  | 726,65 |  | 595,89 | 130,76 |  |  | 726,65 |  | Июль |
| Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  | 7871,93 | 0,00 | 4800,00 | 912,77 | 2159,16 | 0,00 | 7871,93 |  |  |
| 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  | 2532,92 |  |  |  | 2532,92 |  | 2532,92 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «Жилищное хозяйство» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1057,92 |  |  |  | 1057,92 |  | 1057,92 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1475,00 |  |  |  | 1475,00 |  | 1475,00 |  | Август |
| ООО УК «Взлет» |  |  |  |  | 1260,20 |  |  |  | 1260,20 |  | 1260,20 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «Взлет» | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 835,20 |  |  |  | 835,20 |  | 835,20 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 425,00 |  |  |  | 425,00 |  | 425,00 |  | Август |
| ООО «УК «Гиацинт» |  |  |  |  | 2100,00 |  |  |  | 2100,00 |  | 2100,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «УК «Гиацинт» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  | 600,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-1» |  |  |  |  | 925,00 |  |  |  | 925,00 |  | 925,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-1» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 590,00 |  |  |  | 590,00 |  | 590,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 335,00 |  |  |  | 335,00 |  | 335,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-4» |  |  |  |  | 3888,00 |  |  |  | 3888,00 |  | 3888,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-4» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 2373,00 |  |  |  | 2373,00 |  | 2373,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1515,00 |  |  |  | 1515,00 |  | 1515,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-6» |  |  |  |  | 4600,00 |  |  |  | 4600,00 |  | 4600,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-6» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 3700,00 |  |  |  | 3700,00 |  | 3700,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-7» |  |  |  |  | 10652,67 |  |  |  | 10652,67 |  | 10652,67 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-7» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 7193,74 |  |  |  | 7193,74 |  | 7193,74 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 3458,93 |  |  |  | 3458,93 |  | 3458,93 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-8» |  |  |  |  | 1974,20 |  |  |  | 1974,20 |  | 1974,20 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-8» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 856,91 |  |  |  | 856,91 |  | 856,91 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1117,30 |  |  |  | 1117,30 |  | 1117,30 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-9» |  |  |  |  | 2080,00 |  |  |  | 2080,00 |  | 2080,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-9» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1380,00 |  |  |  | 1380,00 |  | 1380,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-10» |  |  |  |  | 4972,00 |  |  |  | 4972,00 |  | 4972,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-10» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 2866,00 |  |  |  | 2866,00 |  | 2866,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 2106,00 |  |  |  | 2106,00 |  | 2106,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-11» |  |  |  |  | 2 086,90 |  |  |  | 2 086,90 |  | 2 086,90 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-11» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1106,58 |  |  |  | 1106,58 |  | 1106,58 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 980,32 |  |  |  | 980,32 |  | 980,32 |  | Август |
| ООО УК «ЖЭУ-12» |  |  |  |  | 2950,00 |  |  |  | 2950,00 |  | 2950,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «ЖЭУ-12» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1750,00 |  |  |  | 1750,00 |  | 1750,00 |  | Август |
| ООО «Техсервис» |  |  |  |  | 11983,99 |  |  |  | 11983,99 |  | 11983,99 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «Техсервис» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 3905,46 |  |  |  | 3905,46 |  | 3905,46 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 8078,53 |  |  |  | 8078,53 |  | 8078,53 |  | Август |
| ООО «МКД-Северск» |  |  |  |  | 1963,00 |  |  |  | 1963,00 |  | 1963,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «МКД-Северск» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1275,95 |  |  |  | 1275,95 |  | 1275,95 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 687,05 |  |  |  | 687,05 |  | 687,05 |  | Август |
| ООО «Дом-Сервис ТДСК» |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «Дом-Сервис ТДСК» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Август |
| ООО УК «Самусь» |  |  |  |  | 524,55 |  |  |  |  |  | 524,55 |  |  |
| Жилищный фонд пос.Самусь | ООО УК «Самусь» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 417,58 |  |  |  |  |  | 417,58 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 106,97 |  |  |  |  |  | 106,97 |  | Август |
| Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 54493,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54493,43 | 0,00 | 54493,43 |  |  |
| Всего по плану мероприятий |  |  |  |  | 120409,26 | 11127,60 | 9710,55 | 13004,56 | 86566,55 | 0,00 | 120409,26 |  |  |