Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от_15.09.2026_№ _1903-па_

| «№ п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагиро-вания | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка технологического процесса ТЭЦ | Прекращение подачи электроэнергии с остановкой сетевых и подпиточных насосов | Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в системе теплоснабжения, в системах отопления зданий, размораживание тепловых сетей и отопительных систем | Муниципальный |  |
| 2 | Ограничение технологического процесса ТЭЦ | Прекращение подачи газообразного топлива | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях | Объектовый (локальный) |  |
| 3 | Ограничение технологического процесса ТЭЦ | Прекращение подачи твердого топлива | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях | Объектовый (локальный) |  |
| 4 | Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи теплоносителя в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муници-пальный |  |
| 5 | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Муниципальный |  |
| 6 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса (насосов) | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный)» |  |