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            Приложение 1
            к постановлению 
            Администрации ЗАТО Северск
            от_15.09.2026_№ _1903-па_



	«№ п/п
	Вид аварии
	Причина аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагиро-вания
	При-меча-ние



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Остановка технологического процесса ТЭЦ
	Прекращение подачи электроэнергии с остановкой сетевых и подпиточных насосов
	Прекращение циркуляции воды в системе теплоснабжения, понижение температуры в системе теплоснабжения, в системах отопления зданий, размораживание тепловых сетей и отопительных систем
	Муниципальный
	

	2
	Ограничение технологического процесса ТЭЦ
	Прекращение подачи газообразного топлива
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях
	Объектовый (локальный)
	

	3
	Ограничение технологического процесса ТЭЦ
	Прекращение подачи твердого топлива
	Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, понижение температуры в системах отопления потребителей, снижение температуры в зданиях
	Объектовый (локальный)
	

	4
	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ, гидродинамические удары
	Прекращение подачи теплоносителя в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муници-пальный
	

	5
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях
	Муниципальный
	

	6
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса (насосов)
	Прекращение циркуляции в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый (локальный)»
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