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УТВЕРЖДЕНО

распоряжением               
Администрации ЗАТО Северск
от _30.09.2026_№ _864-ра_



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества 
«Северский водоканал» (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2024 - 2028 годы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы, утвержденной приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 №4-586/9(111) (далее – инвестиционная программа), разработано на основании:
1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;
3) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
5) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка
и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2026 г. № 571/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организации, осуществляющей горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения»;
7) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу
до 2035 года», действовавшей до 06.02.2025;  
8) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 06.02.2025 № 55/1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2025 год и на перспективу до 2045 года» (далее – программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск);
9) Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 19.11.2024 № 4202-па «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск Томской области до 2045 года (актуализация на 2025 год)»;
10) Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 31.08.2023 № 38/5 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – Генеральный план городского округа ЗАТО Северск); 
11) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023           №4-586/9(111) «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы»;
12) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025            № 4-210/9(580) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023                     № 4-292/9(502)»;
13) приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 19.12.2025           № 5-211/9(581) «О корректировке тарифов организации Акционерное общество «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) на 2026 год и внесении изменений в приказ от 19.12.2023               № 5-291/9(503)».
2. Проект корректировки инвестиционной программы должен содержать: предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий c периодом реализации до 2033 года, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Основная цель реализации инвестиционной программы – обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии 
с планируемыми потребностями развития ЗАТО Северск.
Цель разработки инвестиционной программы – реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск.
4. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:
1) повышение надежности и энергетической эффективности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории г.Северска;
2) создание технической возможности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства с подключаемой нагрузкой 38,4 куб. м в час в соответствии с Генеральным планом городского округа ЗАТО Северск к системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым Акционерным обществом «Северский водоканал».
5. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:
1) подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства абонентов или территорий, на которых расположены такие объекты, представленных в таблице 1.









Таблица 1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Подключаемая нагрузка, куб. м/час
	Срок 
ввода
в эксплуа-
тацию, 
год

	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Строительство 17-этажного жилого дома (278 чел.) в мкр.12а
	
	3,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	2.
	Строительство 17-этажного жилого дома (469 чел.) в мкр.12а
	
	5,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	3.
	Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а
	
	2,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	4.
	Строительство 10-17-этажного жилого дома (396 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (7 чел.) в мкр.12а
	
	5,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	5.
	Строительство 17-этажного жилого дома (704 чел.) в мкр.12а
	
	8,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	6.
	Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а
	
	8,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	7.
	Строительство 10-этажного жилого дома (215 чел.) с встроенно-пристроенным магазином (9 чел.) в мкр.12а
	2,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024

	8.
	Строительство 10-17-этажного жилого дома (215 чел.) с офисным помещением (10 чел.) в мкр.12а
	7,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024

	9.
	Строительство 17-этажного жилого дома (674 чел.) в мкр.12а
	
	8,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	10.
	Строительство 17-этажного жилого дома (417 чел.) в мкр.12а
	
	
	5,30
	
	
	
	
	
	
	
	2026

	11.
	Строительство 17-этажного жилого дома (513 чел.) в мкр.12а
	
	
	6,52
	
	
	
	
	
	
	
	2026

	12.
	Строительство 17-этажного жилого дома (747 чел.) в мкр.12а
	
	
	
	9,49
	
	
	
	
	
	
	2027

	13.
	Строительство 17-этажного жилого дома «Каскад» (218 чел.) в мкр.12а
	
	
	
	2,77
	
	
	
	
	
	
	2027

	14.
	Строительство начальной школы (200 мест) в мкр.12а
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	15.
	Строительство ДДУ на 220 мест в мкр.12а
	
	
	2,31
	
	
	
	
	
	
	
	2026

	16.
	Строительство досугового центра на 100 мест в мкр.12а
	
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	2025

	17.
	Строительство здания дошкольной образовательной организации на 90 мест по ул.Солнечной, 18 
	
	
	
	0,54
	
	
	
	
	
	
	2027

	18.
	Подключение частного сектора (мкр.Иглаково, ул.Сосновая, ул.Смолокурка)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	
	
	
	
	
	2024-2028

	Итого
	10,48
	44,30
	14,38
	13,05
	0,25
	
	
	
	
	
	82,46



2) достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
и водоотведения, представленных в таблице 2.


		Таблица 2
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя по годам

	
	
	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Показатели качества системы водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	                                                                                                                    ед./км
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	24,07
	24,06
	24,05
	24,04
	24,03
	23,08
	23,07
	23,06
	23,05
	23,04

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	                 кВт·ч/м3                 
	0,54
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,54

	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	                                     кВт·ч/м3
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	0,28
	0,28

	0,28

	0,28


	4.
	Показатели качества системы водоотведения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	                                  ед./км
	2,45
	2,45
	2,45
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66
	5,66

	6.
	Показатели энергетической эффективности системы водоотведения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	                                кВт·ч/м3
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	6.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	                                 кВт·ч/м3
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20




3) реализация с учетом корректировки мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, представленных в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование мероприятия



	1
	2

	I. Система водоснабжения

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения 

	1.1.1
	Строительство сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (в целях подключения новых абонентов)                                                                                                  

	1.1.2
	Строительство сетей водоснабжения в г.Северске (в целях подключения новых абонентов)                                                                                                  

	1.2
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения 

	1.2.1
	Модернизация сетей водоснабжения в мкр.Иглаково (с целью увеличения пропускной способности трубопроводов и подключения новых абонентов)

	1.3
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

	1.3.1
	Модернизация шкафов на ГДП в здании № 320                                    

	1.3.2
	Модернизация объединенной системы автоматизированного управления (ОСАУ) технологическим оборудованием                                                                                                                    

	1.3.3

	Модернизация производственно-технологического процесса контроля за качеством и безопасностью питьевой воды в микробиологическом отделении химико-бактериологической лаборатории в здании очистной водопроводной станции водозабора № 2 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 22, строение 320 (инв. № 10102644)                                                       

	1.3.4
	Модернизация скорых фильтров № 1-8 очистной водопроводной станции водозабора № 1                                                                                        

	1.3.5
	Модернизация скорых фильтров № 1-8 очистной водопроводной станции водозабора № 2                                                                                        

	1.3.6
	Модернизация системы обеззараживания готовой воды очистной водопроводной станции водозабора № 1, очистной водопроводной станции водозабора № 2                                                                                                                   

	1.3.7
	Бурение скважин                                                                     

	1.4
	Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов ЦСВ 

	1.4.1
	Приобретение микроавтобуса Газель ГАЗ-32217 (2 шт.)               

	1.4.2
	Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории                                                                                                                 

	1.4.3
	Приобретение экскаватора колесного и навесного оборудования (70%)                                      

	1.4.4
	Приобретение автоцистерны на шасси для подвоза воды                

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 

	1.5.1
	Тампонирование скважин

	1.6
	Создание и (или) модернизация, приобретение информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин 

	1.6.1

	Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программы «Управление водоканалом 2». Приобретение программного обеспечения

	1.6.2
	Создание цифровой инфраструктуры 

	II. Система водоотведения

	2.1
	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей

	2.1.1
	Строительство КНС-1; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий мкр.Иглаково (строительство сетей напорной канализации) (продолжение)

	2.2
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих сетей водоотведения 

	2.2.1
	Модернизация производственной, хозяйственно-бытовой канализации и технологического процесса отведения сточных вод на КОС г.Северска (проведение технического обследования, ПИР, СМР, ПНР)

	2.3
	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением систем водоотведения 

	2.3.1
	Модернизация технологического оборудования КНС-4а. Монтаж шкафа управления насосными агрегатами и контроля насосных агрегатов

	2.3.2
	Модернизация контактных резервуаров КОС

	2.4
	Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов ЦСВО 

	2.4.1
	КНС - 2а г.Северска (замена технологического оборудования)

	2.4.2
	КНС - 1 г.Северска (замена технологического оборудования)

	2.4.3
	Приобретение оборудования для химико-бактериологической лаборатории

	2.4.4
	Приобретение мотопомпы

	2.4.5
	Приобретение фронтального погрузчика

	2.4.6
	Приобретение каналопромывочной машины

	2.4.7
	Приобретение экскаватора колесного и навесного оборудования (30% стоимости)

	2.4.8
	Приобретение каналопромывочной лаборатории на базе Газель бизнес-27527 

	2.4.9
	Приобретение самосвала КАМАЗ 6520

	2.4.10
	Приобретение виброкатка двухвальцового

	2.4.11
	Приобретение передвижного компрессора

	2.5
	Создание и (или) модернизация, приобретение автоматизированных систем учета сточных вод 

	2.5.1
	Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля (АСДК) канализационных насосных станций в г.Северске

	2.6
	Создание и (или) модернизация, приобретение информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин

	2.6.1
	Создание цифровой инфраструктуры. Приобретение программного обеспечения

	2.6.2
	Создание цифровой инфраструктуры



4) реализация мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения
и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, представленных
в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1.
	Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 14, строения № 1, 5, 8; Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 12а, строения № 1, 2, 6

	2.
	Модернизация системы пожаротушения объектов АО «СВК»

	3.
	Модернизация системы видеонаблюдения



5) реализация мероприятий по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных в таблице 5.
                                                                                                                                            Таблица 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1.
	Обследование строительных конструкций объектов системы водоснабжения                     в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

	2.
	Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Северска. Лицензирование

	3.
	Проведение технического обследования системы водоснабжения в соответствии
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр 

	4.
	Обследование строительных конструкций объектов системы водоотведения
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»




III. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ 
ИНВЕНСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
6. Проект корректировки инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
7. Акционерное общество «Северский водоканал» направляет на согласование проект корректировки инвестиционной программы в Администрацию ЗАТО Северск на предмет
ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории 
ЗАТО Северск, затрагивающих обеспечение водоснабжением и (или) водоотведением абонентов. Администрация ЗАТО Северск уведомляет Акционерное общество «Северский водоканал» 
о согласовании или отказе в согласовании проекта корректировки инвестиционной программы       в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной программы              на согласование.
8. Утверждение корректировки инвестиционной программы осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области.
Внутренний номер: 0384509
Внутренний номер: 0384509
